## Анализ
Сравнительный анализ объема финансовых потребностей для выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "Учалинские электрические сети" с утвержденными стандартизированными тарифными ставками (Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г.) и укрупненными нормативами цен (Приказ Минэнерго № 10 от 17.01.2019 г.) на 2023 г.
№ п/п | Наименование | Идентификатор | УНЦ млн. руб. без НДС | СТС млн. руб. без НДС | Цена ТСО млн. руб. без НДС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | Г | 17.574 | 10.044 | 10.044
2.1.1.3 | РП-1 замена ячейки №6 | N_UES_P21 | 1.468 | нд | 0.282
2.1.1.4 | РП-1 замена тр-ра Т-2 | L_UES_P3 | 0.367 | нд | 0.349
2.1.1.5 | ТП-3 замена тр-ра Т-1 | L_UES_P4 | 0.367 | нд | 0.349
2.1.1.7 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | N_UES_P9 | 1.906 | нд | 1.545
2.1.1.8 | ТП-187 замена тр-ра | N_UES_P10 | 0.367 | нд | 0.349
2.1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф21-13 Л-80 | L_UES_P111 | 1.479 | 1.01 | 0.955
2.1.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | 2.878 | 2.438 | 2.28
2.1.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | 2.746 | 2.316 | 1.731
2.1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 | L_UES_P99 | 5.118 | 2.672 | 1.546
2.1.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ» | L_UES_S1 | 13.482 | 15.526 | 11.232
2.1.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 2.479 | нд | 1.047
2.1.3.4 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 2.088 | нд | 1.739
2.2.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (КЛ-10кВ) | L_UES_R1 | 7.644 | нд | 3.39
2.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | L_UES_R4 | 0.39 | 0.25 | 0.245
2.2.3 | Строительство центров питания для технологического присоединения | L_UES_R7 | 3.292 | 1.972 | 1.926
2.3.2 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | 0.499
2.3.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | L_UES_Z8 | нд | нд | 1.485

## Лист2 (hidden)
| УНЦ | Смета без НДС | Базисная с НДС | СМР без НДС | Оборудование без НДС | ПНР без НДС | ПИР без НДС | проверка | разница
Булгаково | 18.0529 | 20.9006 | 5.128 | 4.1767 | 15.3618 | 0.6277 | 0.73437
Кравченко тп | 3.7563 | 3.6078 | 0.67237 | 0.49922 | 2.859 | 0.13612 | 0.11342 | 3.6078 | 0
Кравченко влз-10 | 0.90584 | 0.85352 | 1.6193 | 0.18779 | 0.62402 | 0.005815 | 0.0359 | 0.85352 | 0
шумихина ТП | 1.2649 | 1.7613 | 0.1326 | 0.27325 | 1.364 | 0.079379 | 0.044618 | 1.7613 | 0
шумихина ВЛЗ-10 | 0.21398 | 1.1432 | 0.16054 | 0.44173 | 0.63981 | 0.013957 | 0.047659 | 1.1432 | 0
шумихина ВЛИ-0,4 | 0.056903 | 0.29348 | 0.043534 | 0.057118 | 0.21926 | 0.004654 | 0.012446 | 0.29348 | 0
Преображенский ТП | 4.7858 | 3.3202 | 1.1292 | 0.84554 | 2.0541 | 0.23814 | 0.18246 | 3.3202 | 0
Преображенский ВЛЗ-10 | 3.3618 | 6.0379 | 0.6355 | 1.0142 | 4.7929 | 0.085667 | 0.14501 | 6.0379 | 0
Преображенский ВЛИ-0,4 | 3.7073 | 3.8832 | 0.73497 | 0.85784 | 2.8086 | 0.06397 | 0.15285 | 3.8832 | 0
Зубово | 1.9236 | 1.5641 | 0.27765 | 0.4146 | 0.96964 | 0.094499 | 0.085308 | 1.5641 | 0
ТП | 1.3162 | 1.1067 | 0.19612 | 0.28184 | 0.6847 | 0.079379 | 0.060821 | 1.1067 | 0
ВЛЗ, ВЛИ | 0.60738 | 0.45732 | 0.081523 | 0.13277 | 0.28494 | 0.01512 | 0.024487 | 0.45732 | 0
тавтиманово | 1.5128 | 1.3874 | 0.24699 | 0.43125 | 0.79377 | 0.086357 | 0.075997 | 1.3874 | 0
ктпн | 1.3162 | 1.2139 | 0.21583 | 0.38078 | 0.6847 | 0.081703 | 0.06671 | 1.2139 | 0
влз | 0.19665 | 0.17348 | 0.031162 | 0.050473 | 0.10907 | 0.004654 | 0.009287 | 0.17348 | 0
кудеевка | 2.4801 | 2.3903 | 0.43145 | 0.64991 | 1.5827 | 0.051178 | 0.1065
влз | 1.4608 | 1.631 | 0.29105 | 0.44029 | 1.0772 | 0.043036 | 0.070483 | 1.631 | 0
вли | 1.0193 | 0.75931 | 0.14039 | 0.20961 | 0.50554 | 0.008142 | 0.036016 | 0.75931 | 0
булгаково | 2.24 |  |  | 2.1
10 кв |  |  | 0.4
преоб | 1.19 |  |  | 1.85
крав | 0.26
шумихина | 0.79 |  |  | 0.25