## 2023
Сравнительный анализ объема финансовых потребностей с утвержденными стандартизированными тарифными ставками на 2023 г.
№ п/п | Наименование объекта | Сравнительный анализ |  | Технические характеристики |  | Стандартизированная ставка С2 Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г. |  |  |  | Стандартизированная ставка С3 Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г. |  |  |  | Стандартизированная ставка С4 Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г. |  |  |  | Стандартизированная ставка С5 | [5 empty] | Стандартизированная ставка С5 Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г. |  |  |  | Стандартизированная ставка С8 Постановление ГК РБ по тарифам № 540 от 23.11.2022 г.
|  | Полная стоимость ТСО (без НДС) млн. руб. | Полная стоимость по станд. ставкам (без НДС) млн. руб. | Кол-во | Ед. изм. | Утв. ставка |  | Расчет |  | Утв. ставка |  | Расчет |  | Утв. ставка |  | Расчет |  | Утв. ставка |  | Расчет |  |  | Цена ТСО (с НДС) млн. руб. | Утв. ставка |  | Расчет |  | Утв. ставка |  | Расчет
[6 empty] | Полное наименование | Цена утв. ставки 2022 г. руб./км | Протяженность (км) | Цена в тек. ценах (без НДС), млн. руб. | Полное наименование | Цена утв. ставки 2022 г. руб./км | Протяженность (км) | Цена в тек. ценах (без НДС), млн. руб. | Полное наименование | Цена утв. ставки 2022 г. руб./км | Количество (шт) | Цена в тек. ценах (без НДС), млн. руб. | Полное наименование | Цена утв. ставки 2021 г. | Мощность (МВА) | Индекс к 2001 г. Индекс к 2001 г. | Цена в тек. ценах (с НДС), руб. |  | Полное наименование | Цена утв. ставки 2022 г. руб./км | Мощность (МВА) | Цена в тек. ценах (без НДС), млн. руб. | Полное наименование | Цена утв. ставки 2022 г. руб./км | Количество (шт) | Цена в тек. ценах (без НДС), млн. руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ВЛ-0,4-8,5 км, приборы учета-220 шт) | 10.044 | 10.0445 | 4: 6.6; 5: км; 6: С0,4 кВ2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 775512.3; 8: 6.604; 10: 5.1215
|  |  |  | 1.9 | км | С0,4 кВ2.3.1.4.2.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 963956.44 | 1.896 | 1.8277
|  |  |  | 113 | шт | [22 empty] | С0,4 кВ8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 12327.22 | 113 | 1.393
|  |  |  | 107 | шт | [22 empty] | С0,4 кВ8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 15910.05 | 107 | 1.7024
2.1.1.3 | РП-1 замена ячейки №6 | 0.282 | нд | bar: 4 to 5
2.1.1.4 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | 0.349 | нд | 4: 0.25; 5: МВА
2.1.1.5 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | 0.349 | нд | 4: 0.25; 5: МВА
2.1.1.7 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | 1.545 | нд | 4: 0.25; 5: МВА
2.1.1.8 | ТП-187 замена трансформатора | 0.349 | нд | 4: 0.25; 5: МВА
2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.21-13 | 0.955 | 1.0104 | 4: 0.789; 5: км; 6: С1-20 кВ2.3.2.3.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 1254714.94; 8: 0.789; 10: 0.98997; 18: С1-20 кВ4.2.3 линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно; 19: 20388.03; 20: 1; 22: 0.020388
2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 Л-6 | 2.28 | 2.4382 | 4: 1.58; 5: км; 6: С0,4 кВ2.3.1.4.2.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 963956.44; 8: 1.58; 10: 1.5231
[6 empty] | С0,4 кВ2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 775512.3 | 1.18 | 0.9151
2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 Л-6 | 1.731 | 2.3157 | 4: 1.5; 5: км; 6: С0,4 кВ2.3.1.4.2.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 963956.44; 8: 0.93; 10: 0.89648
[6 empty] | С0,4 кВ2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 775512.3 | 1.83 | 1.4192
2.2.2.4 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 | 1.546 | 2.6719 | 4: 0.99; 5: км; 12: С1-10 кВ3.1.2.1.2.1 кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее; 13: 2698868.32; 14: 0.99; 16: 2.6719
2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | 11.232 | 15.5264 | 4: 417; 5: шт; 6: С0,4 кВ2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 775512.3; 8: 12.51; 10: 9.7017; 18: С0,4 кВ8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения; 19: 12327.22; 20: 226; 21: 2.786
[28 empty] | С0,4 кВ8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 15910.05 | 191 | 3.0388
2.3.3 | Строительство ВОЛС | 1.047 | нд | 4: 9; 5: км
2.3.4 | Монтаж УСПД | 1.739 | нд | 4: 10; 5: шт
2.5.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (КЛ-10кВ) | 3.39 | нд | 4: 0.47; 5: км
2.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д/сада "Радуга" с.Учалы | 0.245 | 0.24975 | 4: 0.243; 5: км; 6: С0,4 кВ2.3.1.4.2.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 963956.44; 8: 0.243; 10: 0.23424
[6 empty] | С0,4 кВ2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 775512.3 | 0.02 | 0.01551
2.5.3 | Строительство центров питания для технологического присоединения (КТПН-250кВА-2шт, ВЛ-6кВ-0,045км) | 1.926 | 1.9725 | 4: 0,500 0,045; 5: МВА км; 6: С1-20 кВ2.3.2.3.1.1 воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные; 7: 1254714.94; 8: 0.045; 10: 0.056462; 18: С1-20 кВ4.2.3 линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно; 19: 20388.03; 20: 2; 22: 0.040776; 18: С6/0,4 кВ5.1.3.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа; 19: 3863.42; 20: 0.5; 21: 1.9317
2.6.2 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | 0.499 | нд
2.6.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | 1.485 | нд | bar: 4 to 5