## 2023
Анализ стоимости мероприятий инвестиционной программы АО "Учалинские электрические сети" типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. (Приказ Минэнерго № 10 от 17.01.2019 г.) 2023 г.
№ п/п | Наименование объекта | Проектная мощность, протяженность | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение распределительных устройств, линий электропередачь 0,4кВ, 6(10)кВ
|  | МВА/км/ед | млн.руб
|  |  | Номер расценок УНЦ | Цена УНЦ без НДС | Цена ТСО без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | ВЛ-0,4кВ-8,5км, 220 счетчиков | Л1-01-1; Л3-01-1; Л7-23-2; Л7-21-2; Л7-32-4; Л11-02; А1-01; А1-02 | 17.574 | 10.044
2 | Инвестиционная программа |  |  |  | 30.949
2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 34.745 | 23.404
2.1.1 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 4.475 | 2.874
2.1.1.3 | РП-1 замена ячейки №6 | 1 ячейка | И12-03 | 1.468 | 0.282
2.1.1.4 | РП-1 замена тр-ра Т-2 | 0,250 МВА | Т5-12-1 | 0.367 | 0.349
2.1.1.5 | ТП-3 замена тр-ра Т-1 | 0,250 МВА | Т5-12-1 | 0.367 | 0.349
2.1.1.7 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | 0,250 МВА | Э1-06-1; Т5-12-1; И10-06-1; А2-01; К1-07-1; Б2-02-1 | 1.906 | 1.545
2.1.1.8 | ТП-187 замена тр-ра | 0,250 МВА | Т5-12-1 | 0.367 | 0.349
2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 12.221 | 6.512
2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ, всего, в том числе: |  |  | 7.103 | 4.966
2.1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф21-13 Л-80 | 0,789 км | Л1-02-1; Л3-02-1; Л11-03; И10-06-1 | 1.479 | 0.955
2.1.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | 1,580 км | Л1-01-1; Л3-01-1; Л7-23-2; Л7-11-4; Л11-01; Л11-02; | 2.878 | 2.28
2.1.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | 1,500 км | Л1-01-1; Л3-01-1; Л7-23-2; Л7-21-2; Л7-32-4; Л7-11-4; Л11-01; Л11-02; | 2.746 | 1.731
2.1.2.2 | Реконструкция КЛ-6кВ, всего, в том числе: |  |  | 5.118 | 1.546
2.1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 | 0,990 км | К1-04-1; Б2-02-1; Н1-01 | 5.118 | 1.546
2.1.3 | Создание системы АСКУЭ, всего, в том числе: |  |  | 18.049 | 14.018
2.1.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего | 417 счетчиков | А1-01; А1-02; Л7-11-4; Л7-32-4; Л11-01 | 13.482 | 11.232
2.1.3.3 | Строительство ВОЛС | 9 км | О3-01-1; О3-02-1 | 2.479 | 1.047
2.1.3.4 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | 10 шт | А2-01 | 2.088 | 1.739
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 11.326 | 5.561
2.2.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (КЛ-10кВ) | 0,470 км | П5-01; К1-08-2; Б2-02-1; Н1-02; Н2-02 | 7.644 | 3.39
2.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | 0,243 км | Л1-01-1; Л3-01-1; Л7-23-2; Л7-11-4; Л11-02 | 0.39 | 0.245
2.2.3 | Строительство центров питания для технологического присоединения | 0,045 км, 0,500 МВА | Э1-06-1; Т5-12-1; И10-06-1; А2-01; Л1-02-1; Л3-01-1; Л5-01 | 3.292 | 1.926
2.3 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | 1.984
2.3.2 | Приобретение оборудования не требующего монтажа |  | нд | нд | 0.499
2.3.4 | Автомобиль УАЗ Пикап |  | нд | нд | 1.485