## Расчет
РАСЧЕТ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
2.1.1.1 Замена РУ-0,4кВ ТП-8 ( 8 ячеек)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | Прочие шкафы (панели) | И12-06 | ед. | 162 | Ц1-03-11 | 1 | 162 | 8 | 1296 | 1555.2
Замена РУ-0,4кВ ТП-8 Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 1296 | 1555.2
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Замена РУ-0,4кВ ТП-8 (8 ячеек) |  | ед. | ЛСР №2021-01 |  | 860.525 |  | 1 | 860.525 | 1032.63
Замена РУ-0,4кВ ТП-8 Итого цена ТСО: | [8 empty] | 860.525 | 1032.63
2.1.1.2 Замена КТПН ТП-84 (ТМГ-250кВА)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ | Э1-06-1 | ед. | 800 | Ц1-03-5 | 0.99 | 792 | 1 | 792 | 950.4
Замена КТПН ТП-84 Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 792 | 950.4
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Замена КТПН ТП-84 ( с ТМГ-250кВА) |  | ед. | ЛСР №2021-02 |  | 713.615 |  | 1 | 713.615 | 856.338
Замена КТПН ТП-84 Итого цена ТСО: | [8 empty] | 713.615 | 856.338
2.1.1.3 Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-2 г.Учалы (2 ячейки)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ ячейки выключателя РП 6-20 кВ | В8-01-1 | ед. | 926 | Ц1-03-2 | 0.98 | 907.48 | 2 | 1814.96 | 2177.952
Замена масл. выключателей на вакуумные в РП-2 Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 1814.96 | 2177.952
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-2 (2 ячейки) |  | ед. | ЛСР №2021-03 |  | 1217.023 |  | 1 | 1217.023 | 1460.4276
Замена масл.выключателей на вакуумные в РП-2 Итого цена ТСО: | [8 empty] | 1217.023 | 1460.4276
2.1.2.1 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 (1,18км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-1 | 1 км | 517 | Ц2-02-35 | 1 | 517 | 1.18 | 610.06 | 732.072
2 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-23-2 | 1 км | 261 | Ц2-02-35 | 1 | 261 | 1.15 | 300.15 | 360.18
3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 1 км | 146 | Ц2-02-35 | 1 | 146 | 0.03 | 4.38 | 5.256
4 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Л11-01 | 1 ед. | 2.2 | Ц2-02-35 | 1 | 2.2 | 44 | 96.8 | 116.16
5 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Л11-02 | 1 ед. | 2.5 | Ц2-02-35 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 (1,18км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 1021.39 | 1225.668
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 (1,18км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-04 |  | 866.906 |  | 1 | 866.906 | 1040.2872
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 (1,18км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 866.906 | 1040.2872
2.1.2.2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 (0,69км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-1 | 1 км | 517 | Ц2-02-35 | 1 | 517 | 0.69 | 356.73 | 428.076
2 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-23-2 | 1 км | 261 | Ц2-02-35 | 1 | 261 | 0.53 | 138.33 | 165.996
3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 1 км | 146 | Ц2-02-35 | 1 | 146 | 0.16 | 23.36 | 28.032
4 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Л11-01 | 1 ед. | 2.2 | Ц2-02-35 | 1 | 2.2 | 27 | 59.4 | 71.28
5 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Л11-02 | 1 ед. | 2.5 | Ц2-02-35 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 (0,69км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 587.82 | 705.384
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 (0,69км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-05 |  | 537.054 |  | 1 | 537.054 | 644.4648
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 (0,69км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 537.054 | 644.4648
2.1.2.3 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 (0,62км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-1 | 1 км | 517 | Ц2-02-35 | 1 | 517 | 0.62 | 320.54 | 384.648
2 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-23-2 | 1 км | 261 | Ц2-02-35 | 1 | 261 | 0.6 | 156.6 | 187.92
3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 1 км | 146 | Ц2-02-35 | 1 | 146 | 0.02 | 2.92 | 3.504
4 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Л11-01 | 1 ед. | 2.2 | Ц2-02-35 | 1 | 2.2 | 28 | 61.6 | 73.92
5 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Л11-02 | 1 ед. | 2.5 | Ц2-02-35 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 (0,62км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 551.66 | 661.992
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 (0,62км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-06 |  | 449.816 |  | 1 | 449.816 | 539.7792
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 (0,62км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 449.816 | 539.7792
2.1.2.4 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 (0,415км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-2 | 1 км | 699 | Ц2-02-35 | 1 | 699 | 0.03 | 20.97 | 25.164
2 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5-01 | 1 км | 341 | Ц2-02-35 | 1 | 341 | 0.03 | 10.23 | 12.276
3 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-1 | 1 км | 517 | Ц2-02-35 | 1 | 517 | 0.415 | 214.555 | 257.466
4 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-23-2 | 1 км | 261 | Ц2-02-35 | 1 | 261 | 0.29 | 75.69 | 90.828
5 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-23-2 | 1 км | 206 | Ц2-02-35 | 1 | 206 | 0.025 | 5.15 | 6.18
6 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-32-4 | 1 км | 146 | Ц2-02-35 | 1 | 146 | 0.1 | 14.6 | 17.52
7 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Л11-01 | 1 ед. | 2.2 | Ц2-02-35 | 1 | 2.2 | 23 | 50.6 | 60.72
8 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | Л11-02 | 1 ед. | 2.5 | Ц2-02-35 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 12
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 (0,415км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 401.795 | 482.154
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 (0,415км)) |  | 1ед. | ЛСР №2021-07 |  | 371.639 |  | 1 | 371.639 | 445.9668
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 (0,415км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 371.639 | 445.9668
2.1.2.5 Переустройство ВЛ-10кВ ф.30-05, 31-14 (0,553км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-06-1 | 1 км | 2214 | Ц1-03-7 | 1.02 | 2258.28 | 0.453 | 1023.0008 | 1227.601
2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 1 км | 1428 |  | 1 | 1428 | 0.25 | 357 | 428.4
3 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-2 | 1 км | 1428 |  | 1 | 1428 | 0.064 | 91.392 | 109.6704
4 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | Н1-03 | 1 км | 23088 | Ц1-03-7 | 1.02 | 23549.76 | 0.02 | 470.9952 | 565.1942
5 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б4-02 | 1 км | 2.32 |  | 1 | 2.32 | 16 | 37.12 | 44.544
6 | Разъединитель на три полюса | И10-06-1 | 1ед. | 60 | Ц1-03-3 | 0.98 | 58.8 | 2 | 117.6 | 141.12
7 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-01-2 | 1 км | 699 | Ц2-02-35 | 1 | 699 | 0.1 | 69.9 | 83.88
8 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | Л5-01 | 1 км | 341 | Ц2-02-35 | 1 | 341 | 0.1 | 34.1 | 40.92
9 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | М2-02-1 | 1 км | 287 | Ц1-03-6 | 1.08 | 309.96 | 0.4 | 123.984 | 148.7808
Переустройство ВЛ-10кВ ф.30-05, 31-14 (0,553км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 2325.092 | 2790.1104
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Переустройство ВЛ-10кВ ф.30-05 (0,238км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-08 |  | 708.279 |  | 1 | 708.279 | 849.9348
2 | Переустройство ВЛ-10кВ ф.31-14 (0,315км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-09 |  | 557.376 |  | 1 | 557.376 | 668.8512
Переустройство ВЛ-10кВ ф.30-05, 31-14 (0,553км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 1265.655 | 1518.786
2.1.2.6 Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-13, ф.4-25 (0,440км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-07-1 | 1 км | 2306 | Ц1-03-7 | 1.02 | 2352.12 | 0.44 | 1034.9328 | 1241.9194
2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-2 | 1 км | 1428 |  | 1 | 1428 | 0.22 | 314.16 | 376.992
3 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б4-02 | 1 км | 2.32 |  | 1 | 2.32 | 21 | 48.72 | 58.464
Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-13, ф.4-25 (0,440км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 1397.8128 | 1677.3754
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-13, ф.4-25 (0,440км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-10 |  | 713.5 |  | 1 | 713.5 | 856.2
Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-13, ф.4-25 (0,440км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 713.5 | 856.2
2.1.3 Создание системы АСКУЭ (852 т.у., УСПД-2, ВОЛС-7км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
Сетчики
1 | Прибор учета однофазный | А1-01 | 1 ед. | 14 | Ц1-03-11 | 1 | 14 | 744 | 10416 | 12499.2
2 | Прибор учета трехфазный | А1-02 | 1 ед. | 24 | Ц1-03-11 | 1 | 24 | 102 | 2448 | 2937.6
3 | Прибор учета трехфазный с ТТ | А1-03 | 1 ед. | 27 | Ц1-03-11 | 1 | 27 | 2 | 54 | 64.8
4 | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ | А1-04 | 1 ед. | 38 | Ц1-03-11 | 1 | 38 | 2 | 76 | 91.2
5 | Ввод однофазный СИП-4 2*16 | Л7-11-4 | 1 км | 120 | Ц2-02-35 | 1 | 120 | 22.32 | 2678.4 | 3214.08
6 | Ввод трехфазный СИП-4 4*16 | Л7-32-4 | 1 км | 146 | Ц2-02-35 | 1 | 146 | 3 | 438 | 525.6
7 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Л11-01 | 1 ед. | 2.2 | Ц2-02-35 | 1 | 2.2 | 1688 | 3713.6 | 4456.32
УСПД
8 | ИВКЭ для ТП (СП, РП, РТП), РУ 6-20 кВ | А2-01 | 1 ед. | 174 | Ц1-03-11 | 1 | 174 | 2 | 348 | 417.6
Волс
9 | 8 волокон | О3-01-1 | 1 км | 223 | Ц1-03-7 | 1.02 | 227.46 | 4 | 909.84 | 1091.808
10 | 16 волокон | О3-02-1 | 1 км | 229 | Ц1-03-7 | 1.02 | 233.58 | 3 | 700.74 | 840.888
Создание системы АСКУЭ Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 21782.58 | 26139.096
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Счетчик однофазный прямого включения с заменой ввода |  | ед. | ЛСР №2021-11 |  | 15.413 |  | 744 | 11467.272 | 13760.7264
2 | Счетчик трехфазный прямого включения с заменой ввода |  | ед. | ЛСР №2021-12 |  | 24.669 |  | 100 | 2466.9 | 2960.28
3 | Счетчик трехфазный прямого включения |  | ед. | ЛСР №2021-13 |  | 14.549 |  | 2 | 29.098 | 34.9176
4 | Счетчик трехфазный полукосвенного включения |  | ед. | ЛСР №2021-14 |  | 19.33 |  | 2 | 38.66 | 46.392
5 | Счетчик трехфазный косвенного включения |  | ед. | ЛСР №2021-15 |  | 56.374 |  | 4 | 225.496 | 270.5952
6 | УСПД |  | ед. | ЛСР №2021-16 |  | 103.225 |  | 2 | 206.45 | 247.74
7 | ВОЛС-7км |  | ед. | ЛСР №2021-17 |  | 1279.57 |  | 1 | 1279.57 | 1535.484
Создание системы АСКУЭ Итого цена ТСО: | [8 empty] | 15713.446 | 18856.1352
2.2.1 Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (1,1 км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л1-02-1 | 1 км | 767 | Ц2-02-2 | 1.22 | 935.74 | 1.1 | 1029.314 | 1235.1768
2 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-06-3 | 1 км | 449 | Ц2-02-35 | 1 | 449 | 3.3 | 1481.7 | 1778.04
3 | Разъединитель на три полюса | И10-06-1 | 1ед. | 60 | Ц1-03-3 | 0.98 | 58.8 | 2 | 117.6 | 141.12
Строительство ВЛЗ-10кВ ф-3 от ПС-2 (1,1км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 2628.614 | 3154.3368
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (1,1 км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-18 |  | 1223.82 |  | 1 | 1223.82 | 1468.584
Строительство ВЛЗ-10кВ ф-3 от ПС-2 (1,1км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 1223.82 | 1468.584
2.2.2 Строительство КЛ-6кВ ТП-14 ТП-38 (0,239 км)
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Норматив цены, тыс.руб. | Номер расценок УНЦ | Коэфф. перехода от базового УНЦ к уровню цен по РБ | Норматив цены с коэффициентом, тыс.руб. | Объем, км/ед | Цена по УНЦ без НДС, тыс.руб. | Цена по УНЦ с НДС, тыс.руб.
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | К1-05-1 | 1 км | 2058 | Ц1-03-7 | 1.02 | 2099.16 | 0.239 | 501.6992 | 602.0391
2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02-1 | 1 км | 1428 |  | 1 | 1428 | 0.239 | 341.292 | 409.5504
Строительство КЛ-6кВ ТП-14 ТП-38 (0,239 км) Итого цена по УНЦ: | [8 empty] | 842.9912 | 1011.5895
№ п/п | Наименование |  | Измеритель | Обоснование |  | Стоимость по смете без НДС, тыс.руб. |  | Объем, км/ед | Цена ТСО без НДС, тыс.руб. | Цена ТСО с НДС, тыс.руб.
1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-14 ТП-38 (0,239 км) |  | 1ед. | ЛСР №2021-19 |  | 414.525 |  | 1 | 414.525 | 497.43
Строительство КЛ-6кВ ТП-14 ТП-38 (0,239 км) Итого цена ТСО: | [8 empty] | 414.525 | 497.43