Заявка.

Для приобретения материалов и оборудования по созданию АСДУ Учалинских электрических сетей в части телемеханизации РП 4 в соответствии с техническим заданием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Шкаф КП «Исеть» СТ66-16.20.2 | шт. | 1 |
| 2 | Измерительные преобразователи тока Е842А | шт. | 13 |
| 3 | Измерительные преобразователи напряжения Е855А | шт. | 2 |
| 4 | Контрольный кабель КВВГ 4х1,5 | м | 275 |
| 5 | Металлорукав | м | 30 |

и согласно локально сметного расчета требуется

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Итоговая цена |
| **Оборудование** |  |  |  |
| УСПИ "Исеть 2" СТ66-16.20.2 | шт. | 1 | 133960 |
| Преобразователь Е842А | шт. | 13 | 28236 |
| Преобразователь Е555А | шт. | 2 | 13893,6 |
| **Материалы** |  |  |  |
| Кабели контрольные КВВГЭнг-LS 4х1,5 | м. | 250 | 22745 |
| Металлорукав РЗ-ЦПнг 32 | м. | 30 | 2073,6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| НДС не предусмотрен |  |  |  |
| **Итого** |  |  | **200908,2** |

**двести тысяч девятьсот восемь рублей 20 коп.**

**Начальник ОДО Каримов И.М.**

**ИП Соколов Николай Петрович**

453500, РБ, г.Белорецк, ул. Пушкина, 119

ИНН 025603510123 р\с 40802810400190000551

ОКАТО 02560351012 БИК 048073770

Наименование банка -ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа

Тел\факс: 8(34792) 2-27-72

npsokolov@mail.ru