## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2021, рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2022, тыс. рублей2)
|  | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 13,506 км | 10,331 км | 12,264 км | 12,034 км | нд | нд | 12099.6939
|  | 236 кВт | 338 кВт | 479 кВт | 351 кВт
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 11.915 | 10.189 | 10.795 | 10.9663 | 859563.58 | 1 | 9426.2607
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 1.241 | 0.142 | 1.469 | 0.95067 | 921792.9 | 1 | 876.3178
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1254992.85 | 1 | 125.4993
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.05 | 0 | 0 | 0.016667 | 2218652.55 | 1 | 36.9775
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 236 | 338 | 479 | 351 | 4657.09 | 1 | 1634.6386
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 1,562 км | 1,095 км | 0,886 км | нд | нд | 3056.6522
|  | 0 | 268 кВт | 771 кВт | 346 кВт
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.987 | 0.857 | 0.61467 | 859563.58 | 1 | 528.3451
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0.575 | 0.238 | 0.271 | 921792.9 | 1 | 249.8059
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254992.85 | 1 | 0
| строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2218652.55 | 1 | 665.5958
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 268 | 771 | 346.3333 | 4657.09 | 1 | 1612.9055
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд