| Показатель |  | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2024 год | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги по передаче электрической энергии: |  |  |  |  |
| - Ставка на содержание сетей |  |  |  | Постановление ГКТ РБ № 453 от 23.11.2023г. |
|  | - с 01.01.2024 | руб./кВт. мес. | 537 873,76 |  |
| - Ставка на оплату потерь |  |  |  |  |
|  | - с 01.01.2024 | руб./кВт ч | 645,77 |  |
| Необходимая валовая выручка на 2024 год |  | тыс.руб. | 132 639,67 |  |
| Поступление мощности |  | МВт | 24,72 |  |
| Потери мощности в сети |  | МВт | 4,17 |  |
| То же в % |  | % | 16,87 |  |
| Полезный отпуск из сети |  | МВт | 20,55 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть |  | млн. кВт/ч. | 122,16 |  |
| Потери электроэнергии в сети |  | млн.кВт/ч. | 20,61 |  |
| То же в % |  | % | 16,87 |  |
| Полезный отпуск в сети |  | млн.кВт/ч. | 101,55 |  |
| НВВ на оплату потерь |  | тыс.руб. | 65 578,13 |  |