| Показатель | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2020г. | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги по передаче электрической энергии: |
| - Ставка на содержание сетей |  |  | Постановление ГКТ РБ № 493 от 29.11.2019 г. |
|  | - с 01.01.2020 | руб./кВт. мес. | 495 690,27 |  |
| - Ставка на оплату потерь |  |  |  |
|  | - с 01.01.2019 | руб./кВт ч | 501,76 |  |
| Необходимая валовая выручка на 2020 год | тыс.руб. | 122 237,73 |  |
| Поступление мощности | МВт | 24,51 |  |
| Потери мощности в сети | МВт | 3,96 |  |
| То же в % | % | 16,17 |  |
| Полезный отпуск из сети | МВт | 20,55 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт/ч. | 126,28 |  |
| Потери электроэнергии в сети | млн.кВт/ч. | 20,42 |  |
| То же в % | % | 16,17 |  |
| Полезный отпуск в сети | млн.кВт/ч. | 105,86 |  |
| НВВ на оплату потерь | тыс.руб. | 53 116,20 |  |