| Показатель |  | Единица измерения | Принят органами регулирования на 2022г. | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги по передаче электрической энергии: |  |  |  |  |
| - Ставка на содержание сетей |  |  |  | Постановление ГКТ РБ № 804 от 23.12.2021г. |
|  | - с 01.01.2022 | руб./кВт. мес. | 522 591,14 |  |
| - Ставка на оплату потерь |  |  |  |  |
|  | - с 01.01.2022 | руб./кВт ч | 552,27 |  |
| Необходимая валовая выручка на 2022 год |  | тыс.руб. | 128 869,32 |  |
| Поступление мощности |  | МВт | 24,72 |  |
| Потери мощности в сети |  | МВт | 4,17 |  |
| То же в % |  | % | 16,87 |  |
| Полезный отпуск из сети |  | МВт | 20,55 |  |
| Поступление электроэнергии в сеть |  | млн. кВт/ч. | 131,65 |  |
| Потери электроэнергии в сети |  | млн.кВт/ч. | 22,21 |  |
| То же в % |  | % | 16,87 |  |
| Полезный отпуск в сети |  | млн.кВт/ч. | 109,44 |  |
| НВВ на оплату потерь |  | тыс.руб. | 60 440,30 |  |