## Лист1
Сведения о наличии объёма свободной мощности для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «УЭС» по состоянию на 01 июля 2024 г.
Центр питания | Место расположения центра питания | Мощность трансф-ра, кВА | Загрузка трансф-ра, % | Резерв мощности, кВт
ТП-1-1 | г.Учалы, ул.Л.Комсомола, 17 | 160 | 0 | 150.4
ТП-1-2 | г.Учалы, ул.Л.Комсомола, 17 | 160 | 64 | 54.144
ТП-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 10 | 250 | 51 | 115.15
ТП-3-1 | г.Учалы между д. №13 и д. №13А по ул.К.Маркса | 250 | 0 | 235
ТП-3-2 | г.Учалы между д. №13 и д. №13А по ул.К.Маркса | 250 | 64 | 84.6
ТП-4-1 | г.Учалы, база ОРСа | 320 | 24 | 228.608
ТП-4-2 | г.Учалы, база ОРСа | 250 | 38 | 145.7
ТП-5-1 | г.Учалы, УКГП | 400 | 0 | 376
ТП-5-2 | г.Учалы, УКГП | 250 | 44 | 131.6
ТП-6 | г.Учалы, кинотеатр "Урал" | 63 | 3 | 57.4434
ТП-7 | г.Учалы, за магазином № 6 | 400 | 51 | 184.24
ТП-8 | Учалинская ЦГБ | 630 | 28 | 426.384
ТП-9 | г.Учалы, АО "УЭС" | 400 | 16 | 315.84
ТП-10 | г.Учалы, Телевышка | 160 | 25 | 112.8
ТП-11 | г.Учалы, бактерицидная станция | 60 | 37 | 35.532
ТП-12 | г.Учалы, бактерицидная станция | 100 | 0 | 94
ТП-14-1 | г.Учалы, за магазином "М-Сити" по ул.Л.Комсомола | 400 | 17 | 312.08
ТП-14-2 | г.Учалы, за магазином "М-Сити" по ул.Л.Комсомола | 160 | 0 | 150.4
ТП-15-1 | г.Учалы, химчистка | 250 | 56 | 103.4
ТП-15-2 | г.Учалы, химчистка | 400 | 0 | 376
ТП-17 | г.Учалы, бывшая территория старых очистных | 160 | 68 | 48.128
ТП-18 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 11 | 320 | 33 | 201.536
ТП-19 | г.Учалы, между д. №26 и д. №28 по ул.Ленина | 400 | 35 | 244.4
ТП-20 | г.г.Учалы, ул.Ленина, 20А | 400 | 38 | 233.12
ТП-21-1 | г.Учалы, магазин "Айсберг" | 250 | 0 | 235
ТП-21-2 | г.Учалы, магазин "Айсберг" | 250 | 89 | 25.85
ТП-22-1 | г.Учалы, филармония | 250 | 22 | 183.3
ТП-22-2 | г.Учалы, филармония | 250 | 0 | 235
ТП-23 | г.Учалы, за д. №5 по ул.50 лет Октября | 315 | 51 | 145.089
ТП-24 | г.Учалы, СОШ №10 | 315 | 36 | 189.504
ТП-25-1 | г.Учалы, малый рынок | 250 | 50 | 117.5
ТП-25-2 | г.Учалы, малый рынок | 250 | 17 | 195.05
ТП-26 | г.Учалы, д/с № 10 | 160 | 35 | 97.76
ТП-27 | г.Учалы, ул.Кирова, 4 | 315 | 33 | 198.387
ТП-28-1 | г.Учалы, д/с № 9 | 180 | 0 | 169.2
ТП-28-2 | г.Учалы, д/с № 9 | 250 | 31 | 162.15
ТП-30-1 | г.Учалы, во дворе д. № 2 по ул.Ахметгалина | 160 | 53 | 70.688
ТП-30-2 | г.Учалы, во дворе д. №2 по ул.Ахметгалина | 160 | 0 | 150.4
ТП-31-1 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 10 | 250 | 0 | 235
ТП-31-2 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 10 | 250 | 53 | 110.45
ТП-32-1 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 22 | 250 | 15 | 199.75
ТП-32-2 | г.Учалы, ул.Башкортостана, 22 | 400 | 35 | 244.4
ТП-33-1 | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 11 | 250 | 57 | 101.05
ТП-33-2 | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 11 | 250 | 0 | 235
ТП-34-1 | г.Учалы, ЦГБ | 630 | 61 | 230.958
ТП-34-2 | г.Учалы, ЦГБ | 400 | 0 | 376
ТП-35-1 | г.Учалы, ул.Кирова, 5А | 250 | 0 | 235
ТП-35-2 | г.Учалы, ул.Кирова, 5А | 400 | 35 | 244.4
ТП-36-1 | г.Учалы, ул.Кирова, 11А | 400 | 0 | 376
ТП-36-2 | г.Учалы, ул.Кирова, 11А | 250 | 75 | 58.75
ТП-37-1 | г.Учалы, ул.Лен. Комсомола | 630 | 0 | 592.2
ТП-37-2 | г.Учалы, ул.Лен. Комсомола | 630 | 18 | 485.604
ТП-38-1 | г.Учалы, ул.Ленинского Комсомола, 8 | 100 | 0 | 94
ТП-38-2 | г.Учалы, ул.Ленинского Комсомола, 8 | 100 | 38 | 58.28
ТП-39 | г.Учалы, Телевышка | 160 | 0 | 150.4
ТП-40 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная | 250 | 45 | 129.25
ТП-41 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная - ул.Фрунзе | 250 | 45 | 129.25
ТП-42-1 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная - ул.Советская | 250 | 32 | 159.8
ТП-42-2 | г.Учалы-2, ул.Шоссейная - ул.Советская | 160 | 70 | 45.12
ТП-43-1 | г.Учалы, ул.Советская - ул.Садовая | 400 | 20 | 300.8
ТП-43-2 | г.Учалы, ул.Советская - ул.Садовая | 400 | 26 | 278.24
ТП-44 | г.Учалы, ул.Геологов | 250 | 42 | 136.3
ТП-45 | г.Учалы-2, ул.Комсомольская, магазин №17 | 180 | 64 | 60.912
ТП-46 | г.Учалы-2, ул.Маяковского | 250 | 67 | 77.55
ТП-47 | г.Учалы-2, скважина мкр.Аэропорт | 30 | 53 | 13.254
ТП-48-1 | г.Учалы, хлебозавод | 400 | 27 | 274.48
ТП-49 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 160 | 56 | 66.176
ТП-50-1 | г.Учалы-2, центральный магазин | 250 | 0 | 235
ТП-50-2 | г.Учалы-2, центральный магазин | 200 | 63 | 69.56
ТП-51-1 | г.Учалы, АТП | 250 | 0 | 235
ТП-51-2 | г.Учалы, АТП | 250 | 59 | 96.35
ТП-52-1 | г.Учалы, между д. № 4 и д. № 6Б по ул.М.Горького | 250 | 0 | 235
ТП-52-2 | г.Учалы, между д. № 4 и д. № 6Б по ул.М.Горького | 400 | 26 | 278.24
ТП-53-1 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 7 | 630 | 0 | 592.2
ТП-53-2 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 7 | 400 | 16 | 315.84
ТП-54-1 | г.Учалы, ул.М.Горького, 4 | 250 | 48 | 122.2
ТП-54-2 | г.Учалы, ул.М.Горького, 4 | 250 | 0 | 235
ТП-56-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 50В | 250 | 0 | 235
ТП-56-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 50В | 250 | 51 | 115.15
ТП-57-1 | г.Учалы, ул.М.Горького, 8А | 250 | 0 | 235
ТП-57-2 | г.Учалы, ул.М.Горького, 8А | 400 | 40 | 225.6
ТП-58 | г.Учалы, детский плафилакторий | 250 | 20 | 188
ТП-59-1 | г.Учалы, ул.М.Горького | 250 | 0 | 235
ТП-59-2 | г.Учалы, ул.М.Горького | 250 | 44 | 131.6
ТП-80 | с.Учалы, ул.Чкалова -ул.Октябрьская | 160 | 51 | 73.696
ТП-81 | с.Учалы, ул.Восточная -ул.Октябрьская | 160 | 84 | 24.064
ТП-82 | с.Учалы, ул.Советская | 250 | 69 | 72.85
ТП-83 | с.Учалы, ул.Шаймуратова | 180 | 73 | 45.684
ТП-84 | с.Учалы, ул.Советская -ул.Молодежная | 250 | 77 | 54.05
ТП-85 | с.Учалы, Нефтебаза | 200 | 68 | 60.16
ТП-86 | с.Учалы, скважина в сторону д.Сайтаково | 40 | 12 | 33.088
ТП-87 | с.Учалы, Заготконтора | 250 | 66 | 79.9
ТП-88 | с.Учалы, Детский дом | 180 | 15 | 143.82
ТП-89 | с.Учалы, ДРСУ | 100 | 63 | 34.78
ТП-90 | с.Учалы, СПТУ | 160 | 20 | 120.32
ТП-91 | с.Учалы, сельская больница | 160 | 11 | 133.856
ТП-92 | с.Учалы, Башвтормет | 180 | 38 | 104.904
ТП-93 | с.Учалы, ул.Клубная -ул.Западная | 250 | 74 | 61.1
ТП-94 | с.Учалы, ул.Торговая (ясли) | 160 | 85 | 22.56
ТП-95 | с.Учалы, ул.Почтовая | 400 | 56 | 165.44
ТП-96 | с.Учалы, ПО "НУР" ("Универмаг") | 100 | 14 | 80.84
ТП-98 | с.Учалы, детский приют | 100 | 12 | 82.72
ТП-101 | с.Учалы, ул.Торговая | 250 | 53 | 110.45
ТП-102 | с.Учалы, ул.Южная | 100 | 14 | 80.84
ТП-104 | с.Учалы, пер.Мирный -ул.Шаймуратова | 160 | 93 | 10.528
ТП-105 | с.Учалы, ул.30 лет Победы -ул.Гарипова | 250 | 69 | 72.85
ТП-106 | с.Учалы, ул.Советская (около бывшего здания МУП "Коммунальщик") | 160 | 29 | 106.784
ТП-108 | с.Учалы, ул.Школьная | 160 | 62 | 57.152
ТП-109-1 | с.Учалы, Башкирский лицей | 180 | 77 | 38.916
ТП-109-2 | с.Учалы, Башкирский лицей | 250 | 0 | 235
ТП-110-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 250 | 35 | 152.75
ТП-110-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 250 | 30 | 164.5
ТП-112П | г.Учалы, ПО "НУР" колбасный цех | 400 | 14 | 323.36
ТП-113 | г.Учалы, ул.Имангуловская | 63 | 27 | 43.2306
ТП-117 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 250 | 33 | 155.775
ТП-119 | г.Учалы, ул.Энергетиков, 23 | 160 | 14 | 127.968
ТП-130-1 | г.Учалы, центр. котельная | 630 | 59 | 240.219
ТП-130-2 | г.Учалы, центр. котельная | 630 | 0 | 592.2
ТП-131-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 2Б | 250 | 0 | 235
ТП-131-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 2Б | 250 | 40 | 141
ТП-135 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Энтузиастов | 250 | 39 | 143.35
ТП-138-1 | г.Учалы, стадион "Горняк" (ул.Мира, 34) | 400 | 26 | 278.24
ТП-138-2 | г.Учалы, стадион "Горняк" (ул.Мира, 34) | 400 | 0 | 376
ТП-139-1 | г.Учалы, ДДЮТ | 630 | 0 | 592.2
ТП-139-2 | г.Учалы, ДДЮТ | 630 | 29 | 420.462
ТП-140 | г.Учалы, ул.Геологов | 250 | 31 | 162.15
ТП-141-1 | г.Учалы, СОШ №12 (ул.Ленина, 2А) | 200 | 0 | 188
ТП-141-2 | г.Учалы, СОШ №12 (ул.Ленина, 2А) | 250 | 38 | 145.7
ТП-142 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2А | 160 | 6 | 141.376
ТП-143 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2А | 160 | 33 | 100.768
ТП-146 | г.Учалы, ул.Мира - пер.Мира | 160 | 87 | 19.552
ТП-147 | г.Учалы, ул.Юлдашевская -ул.Уралтау | 250 | 94 | 14.1
ТП-148 | г.Учалы-2, ул.Тукая | 160 | 63 | 55.648
ТП-149 | г.Учалы-2, ул.Тукая | 160 | 50 | 75.2
ТП-150 | г.Учалы-2, ул.Бурзянская -ул.Аэродромная | 180 | 56 | 74.448
ТП-151 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.8 Марта - ул.Расулева | 250 | 69 | 72.85
ТП-152 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Султанова -ул.Первомайская | 250 | 82 | 42.3
ТП-153 | г.Учалы, мкр. Бурансы, ул.Ясная | 400 | 48 | 195.52
ТП-154 | г.Учалы, мкр. Бурансы, ул.8 Марта, ул.Джалиля | 250 | 51 | 115.15
ТП-Г12 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Нефтяников | 250 | 64 | 84.6
ТП-156 | г.Учалы, ул.Муслимовой | 400 | 26 | 278.24
ТП-157 | г.Учалы, ул.Ахметгалина | 160 | 58 | 63.168
ТП-158 | г.Учалы, ул.Уразовская | 160 | 37 | 94.752
ТП-159 | г.Учалы, ул.Энергетиков (БГУ) | 250 | 21 | 185.65
ТП-162-1 | г.Учалы, ул.Мира, 38 | 630 | 20 | 473.76
ТП-162-2 | г.Учалы, ул.Мира, 38 | 630 | 0 | 592.2
ТП-163 | г.Учалы, мкр.№ 9 ул.Молодежная | 160 | 56 | 66.176
ТП-165-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 54 | 250 | 0 | 235
ТП-165-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 54 | 250 | 62 | 89.3
ТП-166-1 | г.Учалы, реабилитационный центр | 400 | 44 | 210.56
ТП-166-2 | г.Учалы, реабилитационный центр | 400 | 0 | 376
ТП-167-1 | г.Учалы, ул.Автомобилистов | 250 | 44 | 131.6
ТП-167-2 | г.Учалы, ул.Автомобилистов | 250 | 0 | 235
ТП-170-1 | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 138 | 400 | 38 | 233.12
ТП-170-2 | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 138 | 400 | 0 | 376
ТП-172 | г.Учалы, ул.Энергетиков, магазин "Колесо" | 160 | 38 | 93.248
ТП-173 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Султанова - ул.Лазурная | 160 | 29 | 106.784
ТП-174 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Давлетшиной (конец) | 250 | 48 | 122.2
ТП-175 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Имангуловская (ближняя) | 250 | 76 | 56.4
ТП-176 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Имангуловская (дальняя) | 250 | 56 | 103.4
ТП-177 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Мухутдинова - ул.Торговая | 250 | 76 | 56.4
ТП-178 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Торговая - ул.Сибирская | 250 | 36 | 150.4
ТП-179 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Брусничная | 250 | 68 | 75.2
ТП-180 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Встречная | 100 | 64 | 33.84
ТП-183 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Ольховая | 250 | 48 | 122.2
ТП-184 | г.Учалы, мкр.Южный, ул.Мингажетдинова - ул.Гумерова | 160 | 56 | 66.176
ТП-186 | г.Учалы, мкр. "Имангуловский", ул.Альпийская - ул.Абдуллина | 160 | 70 | 45.12
ТП-187 | г.Учалы, мкр. "Имангуловский", ул.Абдуллина | 250 | 92 | 18.8
ТП-189 | г.Учалы, ул.Иремельская | 160 | 28 | 108.288
ТП-190-1 | г.Учалы, ул.М.Горького, 2/7 | 630 | 11 | 527.058
ТП-190-2 | г.Учалы, ул.М.Горького, 2/7 | 630 | 0 | 592.2
ТП-195 | г.Учалы, ул.Кунакбаевская | 160 | 17 | 124.832
ТП-197 | г.Учалы, ул.Новая, 4 | 250 | 0 | 235
ТП-198 | г.Учалы, к/с № 2 | 250 | 1 | 232.65
ТП-200 | с.Учалы, в районе Нефтебазы | 40 | 24 | 28.576
ТП-214 | г.Учалы, ул.Насырова | 160 | 40 | 90.24
ТП-215-1 | г.Учалы, ул.Набережная | 250 | 0 | 235
ТП-215-2 | г.Учалы, ул.Набережная | 250 | 3 | 227.95
ТП-216 | г.Учалы, пер.Фабричный | 160 | 8 | 138.368
ТП-217-1 | г.Учалы, ул.Молодёжная, 2 | 630 | 0 | 592.2
ТП-217-2 | г.Учалы, ул.Молодёжная, 2 | 630 | 1 | 586.278
ТП-218 | г.Учалы, ул.Альпийская | 250 | 36 | 150.4
ТП-219 | г.Учалы, к/с № 1 | 250 | 1 | 232.65
ТП-220 | с.Учалы, ул.Элеваторная | 100 | 1 | 93.06
ТП-240 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Бикбаева | 100 | 34 | 62.04
ТП-241 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Губайдуллина - ул.Сираяжданова | 250 | 76 | 56.4
ТП-242 | с.Учалы, мкр.Барвиха, ул.Губайдуллина - ул.Матросова | 250 | 94 | 14.1
ТП-244 | с.Учалы, между ул.Элеваторная и ул.Хуснутдинова | 63 | 62 | 22.5036
ТП-245 | с.Учалы, ул.Элеваторная | 160 | 61 | 58.656
ТП-246 | с.Учалы, ул.Клубная | 160 | 69 | 46.624
ТП-247 | с.Учалы, ул.Элеваторная | 160 | 24 | 114.304
ТП-249 | г.Учалы, ул.Новороссийская | 160 | 24 | 114.304
ТП-250 | с.Миндяк, ул.Кирова | 400 | 33 | 251.92
ТП-251 | с.Миндяк, ул.Советская | 250 | 18 | 192.7
ТП-252-1 | с.Миндяк, ул.Верхнепролетарская | 250 | 24 | 178.6
ТП-252-2 | с.Миндяк, ул.Верхнепролетарская | 100 | 12 | 82.72
ТП-253 | с.Миндяк, ул.Садовая | 250 | 24 | 178.6
ТП-254 | с.Миндяк, ул.Уфимская | 250 | 48 | 122.2
ТП-255 | с.Миндяк, ул.Советская | 40 | 57 | 16.168
ТП-256 | с.Миндяк, ул.Уфимская | 250 | 48 | 122.2
ТП-257 | с.Миндяк, ул.Уфимская | 100 | 44 | 52.64
ТП-258 | с.Миндяк, ул.Гагарина | 63 | 56 | 26.0568
ТП-260 | с.Миндяк, ул.Силовая | 100 | 58 | 39.48
ТП-261 | с.Миндяк, ул.Хисматуллина | 250 | 16 | 197.4
ТП-262 | с.Миндяк, ул.Верхнее Рафиково | 160 | 61 | 58.656
ТП-263 | с.Миндяк, ул.С.Юлаева | 100 | 31 | 64.86
ТП-264 | с.Миндяк, телевышка | 25 | 56 | 10.34
ТП-265 | с.Миндяк, 2-ая Подгорная | 160 | 42 | 87.232
ТП-266 | д.Карагужино | 100 | 24 | 71.44
ТП-268 | с.Миндяк, ул.М.Гафури | 160 | 32 | 102.272
ТП-269 | с.Миндяк, ул.Пролетарская | 250 | 18 | 192.7
ТП-286 | д.Карагужино, ул.Горная | 100 | 8 | 85.56
ТП-341 | с.Миндяк, ул.В. Рафиково, 1А | 25 | 20 | 18.8
ТП-346 | с.Миндяк, телевышка | 25 | 0 | 23.5
ТП-61 | п.Межозёрный, м/у ул.Советская и ул.Центральная | 250 | 26 | 173.9
ТП-62-1 | п.Межозёрный, ул.Дружбы | 250 | 44 | 131.6
ТП-63 | п.Межозёрный, ул.Дружбы | 250 | 42 | 136.3
ТП-64-2 | п.Межозёрный, ул.Спортивная | 200 | 44 | 105.28
ТП-65 | п.Межозёрный, ул.Титова | 400 | 44 | 210.56
ТП-66-2 | п.Межозёрный, ул.Ленина | 400 | 38 | 233.12
ТП-71-2 | п.Межозёрный, ул.Миндякская | 250 | 49 | 119.85
ТП-72-2 | п.Межозёрный, ул.Набережная | 400 | 46 | 203.04
ТП-73 | п.Межозёрный, ул.Восточная | 250 | 39 | 143.35
ТП-74 | п.Межозёрный, ул.Набережная | 630 | 20 | 473.76
ТП-78 | п.Межозёрный, ул.Восточная | 250 | 56 | 103.4
ТП-79-2 | п.Межозёрный, ул.Окружная | 250 | 31 | 162.15
ТП-120-1 | п.Межозёрный, ул.Окружная | 400 | 28 | 267.84
ТП-120-2 | п.Межозёрный, ул.Окружная | 400 | 32 | 252.96
ТП-121П | п.Межозёрный, ул.Разведочная | 160 | 80 | 30.08
ТП-122П | п.Межозёрный, ул.Клубная | 160 | 50 | 75.2
ТП-123П | п.Межозёрный, ул.Чеснокова | 250 | 49 | 119.85
ТП-124П | п.Межозёрный, пер.Поляковский | 630 | 6 | 556.668
ТП-125П | п.Межозёрный, м/у пер.З.Прииска и пер.Горняков | 400 | 27 | 274.48
ТП-126П | п.Межозёрный, перекрёсток ул.Уральская - ул.Окружная | 400 | 9 | 342.16
ТП-127 | п.Межозёрный, перекрёсток ул.Ленина - ул.Энгельса | 100 | 57 | 39.99
ТП-129 | п.Межозёрный, перекрёсток ул.Лесная - ул.Поповича | 100 | 8 | 85.56
ТП-270-1 | с.Буйда, ул.Центральная | 400 | 29 | 266.96
ТП-270-2 | с.Буйда, ул.Центральная | 400 | 0 | 376
ТП-271-1 | с.Буйда, ООО "УралТаш" | 400 | 45 | 204.6
ТП-271-2 | с.Буйда, ООО "УралТаш" | 400 | 17 | 308.76
ТП-276 | с.Буйда, ул.Ахуновская | 160 | 18 | 123.328
ТП-277 | с.Буйда, ул.Жураковка | 180 | 27 | 123.516
ТП-280-1 | д.Мансурово | 250 | 0 | 235
ТП-280-2 | д.Мансурово | 250 | 56 | 103.4
ТП-300 | с.Учалы, ул.Дружбы | 250 | 88 | 28.2
ТП-301 | с.Учалы, между ул.Дружбы и ул.Ургуновская | 160 | 96 | 6.016
ТП-302 | с.Учалы, между ул.Дружбы и ул.Энтузиастов | 250 | 48 | 122.2
ТП-303 | с.Учалы, ул.Сосновая | 160 | 60 | 60.16
ТП-304 | с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина | 160 | 85 | 22.56
ТП-305 | с.Учалы, ул.Г.Усманова | 100 | 51 | 46.06
ТП-306 | с.Учалы, в конце ул.Лесопильная | 160 | 51 | 73.696
ТП-307 | с.Учалы, в районе уч.84 ул.Ургуновская | 250 | 20 | 188
ТП-322-1 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б | 560 | 4 | 505.344
ТП-322-2 | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б | 400 | 0 | 376
ТП-Г333 | г.Учалы, ул.Машиностроителей, 47 | 160 | 24 | 114.304
ТП-336 | п.Межозёрный, ул.Южная, 1Г | 250 | 42 | 232
ТП-337 | п.Межозёрный, ул.Южная, 1Г | 250 | 0 | 232.5
ТП-338-1 | г.Учалы, ул.Горького (за ДДТ) | 630 | 24 | 445.284
ТП-338-2 | г.Учалы, ул.Горького (за ДДТ) | 630 | 0 | 592.2
ТП-344 | г.Учалы, ул.В.Каржавина | 160 | 10 | 135.36
ТП-347 | г.Учалы, ул.Ахметгалина | 100 | 33 | 62.31
РП-1-1 | г.Учалы, ул.Сибайская | 160 | 0 | 150.4
РП-1-2 | г.Учалы, ул.Сибайская | 320 | 38 | 186.496
РП-3-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 400 | 12 | 330.88
РП-3-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 48А | 400 | 24 | 285.76
РП-4-1 | г.Учалы, за роддомом | 400 | 22 | 293.28
РП-4-2 | г.Учалы, за роддомом | 400 | 4 | 360.96
РП-5-1 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Джалиля | 250 | 0 | 235
РП-5-2 | г.Учалы, мкр.Бурансы, ул.Джалиля | 250 | 59 | 96.35
РП-6-1 | г.Учалы, ул.Ленина, 33А | 400 | 0 | 376
РП-6-2 | г.Учалы, ул.Ленина, 33А | 400 | 24 | 285.76
РП-7-1 | г.Учалы, ул.Российская | 630 | 16 | 497.448
РП-7-2 | г.Учалы, ул.Российская | 630 | 8 | 544.824
ЦРП | г.Учалы, в районе "ЗЖБИ" | 250 | 14 | 202.1