Приложение N 7

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о длине линий электропередачи и об объемах максимальной

мощности построенных объектов за 3 предыдущих года

по каждому мероприятию

| Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (2013 – 2015 гг.), тыс. рублей | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (2013 – 2015 гг.), км | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (2013 – 2015 гг.), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство кабельных линий электропередачи: |  |  |  |  |
|  | 0,4 кВ | - | - | - |  |
|  | 1 - 20 кВ | 240,024 | 0,180 | 208 |  |
|  | 35 кВ | - | - | - |  |
| 2. | Строительство воздушных линий электропередачи: |  |  |  |  |
|  | 0,4 кВ | 10 263,825 | 13,727 | 540 |  |
|  | 1 - 20 кВ | 5 455,268 | 6,775 | 1 104 |  |
|  | 35 кВ |  |  |  |  |